ГРАФИК

ЗАПУСКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 2-ОЙ КАТЕГОРИИ

| РЭР | №№ ТК | №№ ЦТП | Управкомпании, ЖСК, ТСЖ |  | Дата запуска |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первомайский | 501 | 105, 112, 103, 100 | УК "Согласие" УК "Престиж" УК "Заозерное" УК "Уют" УК "Спектр" УК "Фортуна" УК "ВашДом" УК "Лидер" УК "Жилищник" УК "Строитель-97" |  | Дата начала ОЗП 2012-2013 на основании Постановления Администрации города |  |  |
|  | 503 | 96, 121, 106, 111 |  |  |  |  |  |
|  | 505 | 143, 122, ЦТП 4 мкр-на |  |  |  |  |  |
|  | 508 | 132 |  |  |  |  |  |
|  | 509 | 133,138 |  |  |  |  |  |
|  | 511 | 148, 154 |  |  |  |  |  |
|  | 513 | 124, 140, 158 |  |  |  |  |  |
|  | 515 | 159, 160, 168, 107, 119, 135 |  |  |  |  |  |
|  | ПСЗ 5\3 | 95, 104, 114 |  |  |  |  |  |
|  | ПСЗ 6\3 | 139, 99 |  |  |  |  |  |
|  | Н.О.-42 | 130 |  |  |  |  |  |
|  | СТ 3/512 | 125 |  |  |  |  |  |
| Октябрьский | 50/1 | 7 | УК "Восток-центр" УК "Риск-М" УК "Лидер" МУП "Надежное управление" УК "Лидер" |  | На следующий день после даты начала ОЗП 2012-2013 гг., указанной в Постановлении Администрации города |  |  |
|  | 50/3 | 101 |  |  |  |  |  |
|  | 50/4, 50/4(а, б) | 89, 149, 66, 166 |  |  |  |  |  |
|  | 45, 46 | 8 |  |  |  |  |  |
|  | 49 | 12,63, 10,Пролетар-52. |  |  |  |  |  |
|  | 52 | 9, 79 |  |  |  |  |  |
|  | 39/12 | 20, 145 |  |  |  |  |  |
|  | 39/13 | 93, 131 |  |  |  |  |  |
|  | 39/14, 39/15 | 21, насосн.М.Горь-38 |  |  |  |  |  |
|  | 39/16 | 86 |  |  |  |  |  |
|  | 39/17 | 35,42, 77 |  |  |  |  |  |
|  | 39/18 | насосн. М.Горь.-148, тп-22 |  |  |  |  |  |
|  | 39/19 | 46 |  |  |  |  |  |
|  | 39/20, 39/20 (а) | Уральск-1,60, 60А, 67, 118 |  |  |  |  |  |
|  | 39/21 | 52 |  |  |  |  |  |
|  | 39/22 | 55, 123, 157, 94 |  |  |  |  |  |
|  | 39/23 (а) | 56, 59 |  |  |  |  |  |
|  | 39/24 | 73 |  |  |  |  |  |
|  | 39/25 | 23 |  |  |  |  |  |
|  | 39/26 | 24, 76 |  |  |  |  |  |
|  | 39/30 | 155 |  |  |  |  |  |
|  | 39/31 | 64 |  |  |  |  |  |
|  | 39/32 | 102 |  |  |  |  |  |
|  | 39/33 | 39, 25 |  |  |  |  |  |
| Центральный | 35 | 1ж, 2ж, 4ж, 40, 83, 147 | УО "Огонек" УО "Волна" УК "Восток-центр" МУП "Надежное управление" УК "Дом Сервис" УК "Мастер" |  | Дата начала ОЗП 2012-2013 гг. плюс два дня |  |  |
|  | 36 | 127, 14,53,69, 58 |  |  |  |  |  |
|  | 38 | 1,98 |  |  |  |  |  |
|  | 40 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 41 | 70, 146,71,75, 141 |  |  |  |  |  |
|  | 42 | 3, 13 |  |  |  |  |  |
|  | 44 | 5,4, не 124а |  |  |  |  |  |
|  | 39/2 | 90, 50 |  |  |  |  |  |
|  | 39/3 | 16 |  |  |  |  |  |
|  | 39/4 | 17, насосн. К.Маркс-28 |  |  |  |  |  |
|  | 39/6 | 49,29,38,нс.Куйб-36 |  |  |  |  |  |
|  | 39/7 | 18,91 |  |  |  |  |  |
|  | 39/8 | 169 |  |  |  |  |  |
|  | 39/9 | 129 |  |  |  |  |  |
|  | 39/10 | 30,44, 82, 165 |  |  |  |  |  |
|  | 39/11 | 19, не М.Горь.-98 |  |  |  |  |  |
| Северный | 53 | 144 |  | УК "Развитие" МУП "Надежное управление" УК "Ваш Дом" УК "Престиж-Курган" УК "Жилищник" УК "Наш Дом" УК "Риск" УК "Надежность" |  | Дата начала ОЗП 2012-2013 гг. плюс три дня |
|  | 56 | 68 |  |  |  |  |
|  | 58 | 26, 51, 27 |  |  |  |  |
|  | 59 | 92, 151, 78 |  |  |  |  |
|  | 313 | 84 |  |  |  |  |
|  | 318 | 95ж |  |  |  |  |
|  | 321, 327 | 108, 28 |  |  |  |  |
|  | 326а | 152, 113 |  |  |  |  |
|  | ст. 368, 333 | 81,33 |  |  |  |  |
|  | ст.247 | 62 |  |  |  |  |
| Советский | 23 | 74 |  | УК "Огонек" УО "Огонек" УО "Волна" УК "Ваш Дом" УК "Мастер" |  | Дата начала ОЗП 2012-2013 гг. плюс четыре дня |
|  | 23а | 150 |  |  |  |  |
|  | 24 | 34 |  |  |  |  |
|  | 25, 26 | Продольный, 43, 162, 164 |  |  |  |  |
|  | 27а | 80 |  |  |  |  |
|  | 29, 29а | 72, 57, 48, 109, 110, 128 |  |  |  |  |
|  | 30 | 126, 87, 54, Луговая |  |  |  |  |
|  | 33, 34 | 32, 45, 161 |  |  |  |  |
|  | 35 | 41 |  |  |  |  |
| Первомайский (п. Энергетики) | колл. | 115, 134 |  | УО "Огонек" УК "Жилищник" УК "Ваш Дом" УО "Волна" УК "Престиж-Курган" |  | Дата начала ОЗП 2012-2013 плюс пять дня |
|  | ст.7,3/1,4,1 | 65 |  |  |  |  |
|  | ст. 11,14 16,18 | 36 |  |  |  |  |
|  | ст. 36, 19/1 | 85, 137, 142, 163, 116 |  |  |  |  |
|  | ст. 190, 18/1 | 120, 171 |  |  |  |  |
|  | ст.-162,12 | 47,6 |  |  |  |  |
|  | ст.-213,9 | 117, 37 |  |  |  |  |

Заполнение и запуск потребителей тепловой энергии 3-ей категории будет производиться после заполнения и запуска потребителей 2-ой категории согласно вышеприведенного графика на основании их готовности.

Разработал:

Заместитель Главного инженера

по эксплуатации ОАО «Курганская генерирующая компания»

СП «Тепловые сети»                                               Е.М. Филимонов

Согласовано:

Главный инженер

ОАО «Курганская генерирующая компания»

СП «Тепловые сети»                                                  С. Г. Задорин